## Foglio1
resetOreAltroInterventoAux11 | reset ore altro intervento Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MEM | RET | resetOreAltroInterventoAux11 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0
dataUltimaManutAltroInterventoAux11 | data ultima manutenzione altro intervento Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MEM | RET | dataUltimaManutAltroInterventoAux11 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0
PowerL1Aux11 | Potenza elettrica L1 Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40020H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 6308515 | 61632 | 0
PowerL2Aux11 | Potenza elettrica L2 Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40022H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 5980164 | 61632 | 0
PowerL3Aux11 | Potenza elettrica L3 Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40024H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 6605582 | 61632 | 0
PowerAux11 | Potenza elettrica Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40066H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 1,58E+13 | 63680 | 0
EnergyR1Aux11 | Energia attiva assorbita Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti - primo registro | MODBUS | B | 40802H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | 1E+12 | 3600 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 14:22 | 2147483647 | 63680 | 0
EnergyR2Aux11 | Energia attiva assorbita Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti - secondo registro | MODBUS | B | 40803H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | 1E+12 | 3600 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 16:52 | 2147483647 | 63680 | 0
EnergyR3Aux11 | Energia attiva assorbita Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti - terzo registro | MODBUS | B | 40804H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | 1E+12 | 3600 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 16:52 | 2147483647 | 63680 | 0
EnergyR4Aux11 | Energia attiva assorbita Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti - quarto registro | MODBUS | B | 40805H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | 1E+12 | 3600 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 16:52 | 2147483647 | 63680 | 0
ReactPowerAux11 | Potenza elettrica reattiva Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40068H,5,192.168.32.5 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | K5 | 0 | 2023-11-07 16:55 | 9913576 | 63680 | 0
CosphiAux11 | Fattore di potenza Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40070H,5,192.168.32.5 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 0 | 2023-11-07 16:55 | 838581.9 | 63680 | 0
VoltageLLAux11 | Tensione L-L media generatore Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40060H,5,192.168.32.5 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | VLT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 3,93E+14 | 63680 | 0
VoltageLNAux11 | Tensione L-N media generatore Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40058H,5,192.168.32.5 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | VLT | 0 | 2023-11-07 16:55 | 2,27E+14 | 63680 | 0
CurrentAux11 | Corrente media generatore Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MODBUS | B | 40062H,5,192.168.32.5 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | AMP | 0 | 2023-11-07 16:55 | 2,77E+13 | 63680 | 0
PowerAux11_Onchange | Stesso valore di Power Aux11 Schwebische Werke - Opere galleggianti | MEM | RET | PowerAux11_Onchange | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000000000 | 0 | 1 | 1E+12 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0
IdlePowerAux11 | Valore potenza passaggio ON -> STANDBY consumi elettrici Aux11 | MEM | RET | IdlePowerAux11 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 1 | KWT | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0
StatoONAux11 | 1 = stato ON, 0 = stato STANDBY | MEM | RET | StatoONAux11 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0
StatoSTANDBYAux11 | 0 = stato ON, 1 = stato STANDBY | MEM | RET | StatoSTANDBYAux11 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 600 | 10 | -1000000 | 0 | 1 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 0 | 2023-11-07 14:21 | 0 | 65472 | 0